Информация о перечне зон деятельности с детализацией по населенным пунктам

и районам городов

Для ОАО «КХЗ»  электрическая энергия приходит от сетей ОАО «РЖД»  от тяговых подстанций «Таватуй» и «Мурзинка» по линиям электропередачи 35 кВ.  Электроэнергия приходит на главные понизительные подстанции ГПП-1 и ГПП-2.

Передача электрической энергии производится от фидеров ГПП-1 для ОАО «МРСК Урала – «Свердловэнерго» ПО ЗЭС.

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Электроснабжение ОАО «КХЗ» осуществляется от ПС «Таватуй» по ЛЭП-35 кВ и ПС «Мурзинка» по ЛЭП-35 кВ до ГПП-1 и ГПП-2.

План-график

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

по Открытому акционерному обществу « Калиновский химический завод»

за I, II  квартал 2015 г.

| № | Вид оборудования | Вид ремонта | Срок исполнения (указать планируемый месяц) | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор собственных нужд | текущий | июнь | 01.06.2015 | 05.06.2015 |
| 2 | Приборы контроля и учета | текущий | май | 11.05.2015 | 29.05.2015 |
| 3 | В/в ячейка, ошиновка | текущий | май | 11.05.2015 | 29.05.2015 |
| 4 | Заземление | текущий | июнь | 08.06.2015 | 19.06.2015 |
| 5 | Предохранитель ПСН-35 | текущий | май | 13.05.2015 | 14.05.2015 |

План-график

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

по Открытому акционерному обществу « Калиновский химический завод»

на III и IV квартал 2015 г.

| № | Вид оборудования | Вид ремонта | Срок исполнения (указать планируемый месяц) | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрядники | капитальный | август | 03.08.2015 | 28.08.2015 |
| 2 | Освещение | текущий | ноябрь | 03.11.2015 | 14.11.2015 |
| 3 | Масляные выключатели ВМГ-133 | текущий | август | 03.08.2015 | 14.08.2015 |
| 4 | Предохранитель ПСН-35 | текущий | декабрь | 02.12.2015 | 14.12.2015 |
| 5 | Кабель 6 кВ от ГПП1 до п/ст « Модуль» | текущий | сентябрь | 01.09.2015 | 04.09.2015 |

Главный энергетик /Козырчиков С.В./