Раскрытие информации в сфере электроснабжения за 2016 год

Акционерное общество «Калиновский химический завод»

Информация об объеме недопоставленной электроэнергии АО «КХЗ» в результате аварийных отключений электрической энергии: За период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. аварийных отключений электрической энергии в электрических сетях АО “КХЗ” не производилось. Недопоставленных объемов электрической энергии нет.

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, и ниже: Свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше нет, в связи с отсутствием на балансе АО “КХЗ” энергетического оборудования напряжением выше 35 кВ.

Информация о лицах, намеривающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц: За период с 01.01.2016г. по  30.06.2016г. заявок на перераспределение не поступало

Информация о балансе электрической энергии по уровням напряжения

| № п/п |  | Всего | ГН | ВН | СНI | СНII | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 578393 |  | 578393 |  | 0 | 0 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОАО “РЖД” | 578393 |  | 578393 |  |  |  |
| 1.2 | ОАО “МРСК Урала” | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | то же в % |  |  |  |  | 2,72 |  |
| 3 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 350261 |  |  | 209451 | 140810 |  |
| 3.1 | непосредственно присоединенной сетевой организации (WССО) | 350261 |  |  | 209451 | 140810 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ОАО “МРСК Урала” | 350261 |  |  | 209451 | 140810 |  |
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН)(ОАО”СЭГК”) | 228132 |  | 228132 |  | 0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО)(ОАО”СЭГК”) | 228132 |  | 228132 |  | 0 | 0 |

Главный энергетик / С.В.Козырчиков/