ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Открытого акционерного общества «Калиновский химический завод»

Далее ОАО «КХЗ»

Потребитель: юридическое лицо с потребляемой мощностью свыше 15кВт до 150 кВт

включительно

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  индивидуальный проект

Условия оказания услуг (процесса):

Порядок оказания услуг (процесса):                            поэтапный

| № |  | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предостав-ления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Подача Заявки юр. лицом на технологическое присоединение и прилагаемые к ней документы, предоставленные потребителем. | Прием и регистрация заявки потребителя, регистрация контактной информации потребителя, проверка корректности оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям. | Письменное заявление потребителя | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 2. |  | Заключение договора на технологическое присоединение | ОАО «КХЗ» направляет заявителю проект договора, индивидуальные технические условия, являющиеся неотъемлемым приложением к договору, а также решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. |  |  | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 3. |  | Мероприятия по технологическому присоединению | Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: а) подготовку, выдачу ОАО «КХЗ» технических условий; б) разработку ОАО «КХЗ» проектной документации, согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка, согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; г) выполнение технических условий заявителем и ОАО «КХЗ», включая осуществление ОАО «КХЗ» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; д) проверку ОАО «КХЗ» выполнения заявителем технических условий (с оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении заявителем технических условий); е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностными лицами ОАО «КХЗ» при участии собственника таких устройств; ж) осуществление ОАО «КХЗ» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»); При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения ОАО «КХЗ» по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. |  | В течение 6-ти месяцев | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 4. | Получение разрешения органа Госэнергонадзора на допуск эксплуатации объектов заявителя |  | Уведомление и прилагаемые к нему документы направляются заявителем в адрес органа федерального государственного энергетического надзора. |  | В течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) объектов заявителя . | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

Главный энергетик    /С.В.Козырчиков/