ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Открытого акционерного общества «Калиновский химический завод»

Далее ОАО «КХЗ»

Потребитель : физическое лицо с максимальной мощностью свыше 15 кВт

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  по индивидуальному проекту

Условия оказания услуг (процесса):

Порядок оказания услуг (процесса): поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки физ. лицом на технологическое присоединение. | Прием и регистрация заявки потребителя, регистрация контактной информации потребителя, проверка корректности оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям. | Письменное заявление потребителя | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
|  | Заключение договора на технологическое присоединение | ОАО «КХЗ» после получения заявки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. В случае технологического присоединения. ОАО «КХЗ» уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их направления. ОАО «КХЗ» направляет заявителю проект договора, индивидуальные технические условия, являющиеся неотъемлемым приложением к договору, а также решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один экземпляр ОАО «КХЗ» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в ОАО «КХЗ». |  | В течение 30 дней | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 3. | Мероприятия по технологическому присоединению | Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: а) подготовку, выдачу ОАО «КХЗ» технических условий; б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка , согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; г) выполнение технических условий заявителем и ОАО «КХЗ», включая осуществление ОАО «КХЗ» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; д) проверку ОАО «КХЗ» выполнения заявителем технических условий (с оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении заявителем технических условий); е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностными лицами ОАО «КХЗ» при участии собственника таких устройств; ж) осуществление ООО «Энергобытобслуживание» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»); При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения ОАО «КХЗ» по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. |  | 6 месяцев | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 4. | Окончание осуществления мероприятий по технологическому присоединению | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы: - акт об осуществлении технологического присоединения; - акт разграничения балансовой принадлежности сторон; - акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. |  |  | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

Главный энергетик   /С.В.Козырчиков/