Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг АО «КХЗ» и их соответствии установленным требованиям за 2021год, раскрываемая в соответствии с пунктом 19 Стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ

от 17.01.2013 г. № 6

| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 0 |
| --- | --- |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 0 |
| 4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 18352 |
| а) мутность | 365 |
| б) цветность | 365 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 17520 |
| г) общие колиформные бактерии | 51 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 51 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| а) мутность | 0 |
| б) цветность | 0 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| г) общие колиформные бактерии | 0 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | Договора о подключении в 2021году не заключались |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | Заявлений о подключении в 2021 году не поступало |